## Вентили для атомной энергетики

| А 10, 11 – вентиль сильфонный - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +350ºС - Ру до 20,0 МПа, Ду 50-150 более детальная информация по желанию |  |
| --- | --- |