## Обратные клапаны для атомной энергетики

| А 41 – обратный клапан безударный - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +350ºС - Ру до 20,0 МПа, Ду 65-800 более детальная информация по желанию |  |
| --- | --- |
| А 42 – обратный клапан с указателем положения - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +350ºС - Ру до 20,0 МПа, Ду 100-600 более детальная информация по желанию |  |
| А 44 – обратный клапан с самоуплотнительной крышкой - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +350ºС - Ру до 20,0 МПа, Ду 100-300 более детальная информация по желанию |  |
| С 23 – обратный клапан классической конструкции - вода, пар, масло, воздух, газ, неагрессивные жидкости - соединение приварное - диапазон рабочих температур до +350ºС - Ру до 20,0 МПа, Ду 50-600 более детальная информация по желанию |  |